**П О Р Я Д О К В Ы П О Л Н Е Н И Я**

**Т Е Х Н И Ч Е С К И Х У С ЛОВИЙ**

1.Прием полного пакета документов в соответствии с перечнем, заявителем

в техотдел ООО «Тепловик-1» .

2.Подготовленные технические условия ООО «Тепловик-1» утверждает Глава администрации МО «Зеленоградское городского поселения».

3. Заключение и оплата договора на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

4. Выдача заявителю технических условий ООО «Тепловик-1».

5.Соглавование проекта НВК

6.После получения разрешения на осуществления присоединения (врезки) Заявитель выполняет работы по присоединению объекта к действующим сетям водоснабжения и водоотведения (за счет средств Заявителя по отдельному договору заключаемого преимущественно с ООО «Тепловик-1».

6.Заявитель выполняет условия подключения, представляет сети для освидетельствования прокладки сетей водоснабжения и водоотведения.

7. Устанавливает водомерный узел, обращается в ООО «Тепловик-1» для приемки водомерного узла. При необходимости пользования водой на период строительства заключается договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод.

8.Заявитель предоставляет пакет документов (исполнительную съемку, акты скрытых работ, акты гидравлического испытания трубопроводов,сертификаты на трубы и использованные материалы ) в ООО «Тепловик-1».

9.По истечению 10 дней ООО «тепловик-1» выдает справку о выполнении технических условий.

10.Подписание договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод.