**П О Р Я Д О К В Ы П О Л Н Е Н И Я**

**Т Е Х Н И Ч Е С К И Х У С ЛОВИЙ**

1.Прием полного пакета документов в соответствии с перечнем, заявителем

в техотдел предприятия .

2.Подготовленные технические условия утверждает Глава администрации МО «Зеленоградское городского поселения».

3. Заключение и оплата договора на подключение к сетям .

4. Выдача заявителю технических условий .

5.Соглавование проекта НВК

6.После получения разрешения на осуществления присоединения (врезки) Заявитель выполняет работы по присоединению объекта к действующим сетям (за счет средств Заявителя по отдельному договору заключаемого преимущественно гарантирующей организацией.

6.Заявитель выполняет условия подключения, представляет сети для освидетельствования прокладки сетей.

7. Устанавливает водомерный узел, обращается в абонентский отдел предприятия для приемки водомерного узла. При необходимости пользования водой на период строительства заключается договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод.

8.Заявитель предоставляет пакет документов (исполнительную съемку, акты скрытых работ, акты гидравлического испытания трубопроводов,сертификаты на трубы и использованные материалы ) в РСО .

9.По истечению 10 дней РСО выдает справку о выполнении технических условий.

10.Подписание договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод.