Форма 2.8. Информация об основных потребительских

характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых

организаций (ХВС) и их соответствии установленным требованиям

ООО «Тепловик-1» за 2014 год

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 0,116 |
| 2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 10 |
| 3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | 79 |
| 4) Общее количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 36 |
| а) мутность | 12 |
| б) цветность |  |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный |  |
| г) общие колиформные бактерии | 12 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 12 |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 4 |
| а) мутность | 2 |
| б) цветность |  |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный |  |
| г) общие колиформные бактерии | 2 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии |  |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 51 |
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 14 |