План подготовки объектов 
ООО «Теплоснабжение»

 к работе в отопительном сезоне 2026-2027гг.
1.Анализ  прохождения трех прошлых отопительных периодов котельных ООО «ТС» 


Общие сведения:

	Котельная №1 г.Зеленоградск ул.Зеленая 8а



	
	Температурный график
	Отопительный период
	Объем отпускаемой  тепловой энергии

	
	95-70 ˚С
	2023-2024 гг.

2024-2025 гг.
2025-2026 гг.
	16144

16213
17530

	Котельная  №2 г.Зеленоградск ул.Лесопарковая 1а



	
	Температурный график
	Отопительный период
	Объем отпускаемой  тепловой энергии

	
	85-65 ˚С
	2023-2024 гг.

2024-2025 гг.
2025-2026 гг.
	12110

11918
13026

	Котельная №3 г.Зеленоградск ул.Пограничная 3а



	
	Температурный график
	Отопительный период
	Объем отпускаемой  тепловой энергии

	
	95-70 ˚С
	2023-2024 гг.

2024-2025 гг.
2025-2026 гг.
	5152

5265
5572


	Котельная №4 г.Зеленоградск ул.Тургенева 4



	Температурный график
	Отопительный период
	Объем отпускаемой  тепловой энергии

	95-70 ˚С
	2023-2024 гг.

2024-2025 гг.
2025-2026 гг.
	4667

4569
4794


         Сведения о авариях:

	№

п/п
	Виды аварий


	Отопительный период
	Количество

аварий

	
	Котельные г Зеленоградск



	1
	Размораживания внутренних систем теплоснабжения
	2023-2024 гг.

2024-2025 гг.
2025-2026 гг.
	0

0

0

	2
	Авария на внутренних сетях тепло-снабжения, послуживших причиной

к отключению теплоснабжения
	2023-2024 гг.

2024-2025 гг.
2025-2026 гг.
	0

0

0

	3
	Авария на внутренних сетях тепло-снабжения без отключения тепло снабжения
	2023-2024 гг.

2024-2025 гг.
2025-2026 гг.
	0

0

0

	4
	Авария; снижение температурного режима на период, превышающий установленного регламентом
	2023-2024 гг.

2024-2025 гг.
2025-2026 гг.
	0

0

0

	5
	Авария; снижение параметров давления  теплоносителя
	2023-2024 гг.

2024-2025 гг.
2025-2026 гг.
	0

0

0


         Обращения (жалобы)

	

	№

п/п
	Случаи обращений, жалоб

(причина)
	Отопительный период
	Количество

обращений

	1
	Снижение качества предоставляемой услуги
	2023-2024 гг.

2024-2025 гг.
2025-2026 гг.
	0

0

0


	№
	Наименование мероприятий
	Объем работ
	Сроки выполне-ния
	Стоимость работ

(руб)
	Ответственное лицо

	
	
	Ед.изм
	Величина
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Организационные  мероприятия

	1
	Проверка знаний  Правил технической эксплуатации  тепловых энергоустановок ИТР
	чел
	4
	июнь 
	8 000
	Ермакова Е.Г.

	2.
	Проверка знаний Правил технической эксплуатации тепловых установок  персонала
	чел
	20
	декабрь 
	
	Ермакова Е.Г.

	3.
	Проверка знаний Правил технической эксплуатации электроустановок
	чел
	4
	апрель-декабрь 
	8 000
	Ермакова Е.Г.

	4
	Переработка инструкций
	шт
	10
	август 
	
	Ермакова Е.Г.

	
	Технические мероприятия
	
	
	
	
	

	1
	Котельная  квартальная №1 по ул.Зеленой:

Чистка котлов, ревизия запорной арматуры, насосов
	шт


	2

	Июнь-


	110 000=


	Капустин А.А.

	2
	Котельная  квартальная №1 по ул.Зеленой:
Ремонт сетевого насоса
	шт
	1
	июнь
	90 000
	Капустин А.А.

	3
	Квартальная котельная № 2 по ул.Лесопарковой,
чистка котлов,  ревизия запорной арматуры,

насосов
	шт


	2

	Июль

	100 000=


	Деренчук А.С.


	4
	Квартальная котельная №2 ,чистка баков запасов воды, дезефекция
	шт
	2
	июль
	35 000
	Деренчук А.С.


	5
	Квартальная котельная №2 ,химическая промывка теплообменника ГВС
	шт
	1
	август
	65000
	Деренчук А.С

	6
	Квартальная котельная №2 ,замена теплообмеников на системе отопления и запорной арматуры ду-150 -4 шт
	шт
	2
	июнь-август
	900 000
	Деренчук А.С

	7
	Квартальная котельная №3 по ул.Пограничной

Чистка котлов,  ревизия запорной арматуры,

насосов
	шт
	1
	август
	50 000
	Осыко А.Е

	8
	Квартальная котельная  №4 по ул.Тургенева Чистка котлов,  ревизия запорной арматуры,

насосов
	шт


	1
	август

	40 000=

	Осыко А.Е

	9
	Осмотры зданий котельных
	шт
	5
	апрель-октябрь
	
	Капустин А.В.

	10
	Гидравлические испытания тепловых сетей
	шт
	4
	май
	
	Капустин А.В.

	11
	Наладка тепловых сетей
	шт
	4
	май
	
	Капустин А.В.

	12
	Испытание тепловых сетей на максимальную температуру
	шт
	4
	май
	
	Капустин А.В.

	13
	Проведение шурфовки тепловых сетей
	шт
	11
	май
	
	Осыко А.Е

	14
	Промывка оборудования и тепловых сетей
	шт
	4

	июнь

	
	Осыко А.Е 

	15
	Проведение пробных топок
	шт
	4

	октябрь
	
	Капустин А.В.,УК


	
	
	
	
	
	
	

	17
	Измерение сопротивления изоляции электрооборудования объектов
	шт
	5
	июль
	40 000
	Алексеев А.

	18
	Текущий ремонт тепловых колодцев западного участка
Замена задвижек Крылова 5а,д-100

Замена задвижек Победа 15,д-100


	Шт
Шт

Шт


	23
2

1


	Август
Июль

Июль


	170 700

20 000

10 000


	Осыко А.Е

	19
	Текущий ремонт колодцев Восточного участка
Замена задвижек ТК Окружная 1 д-100

Замена задвижек ТК Окружная 1 д-50
Замена задвижек ТК Лермонтова 11 д-150

Замена задвижек ТК Лермонтова 11 д-100


	Шт
Шт

Шт

щт

шт
	17
8

8

2

2
	август
	150 500

80 000

40 000

80 000

20 000


	Осыко А.Е.

	20
	Поверка КИП
	
	
	Июнь-сентябрь
	94 000
	Капустин А.А.

	21
	Поверка огнетушителей
	шт
	16
	сентябрь
	12650
	Ермакова Е.Г.

	
	Всего по подготовке
	2 123150
	


Директор  ООО «ТС»                                                                                                         Крейн К.Ф.
      Гл.инженер
     ООО «ТС»                                                                                                                      Капустин А.В.
